様式第６（第８条関係）記載例

ダイオキシン類測定結果報告書

平成12年 7 月 1 日

静岡県知事   石川 嘉延   様

〒 420－8601

９－６

報告者          株式会社

代表取締役      印

法人にあっては、その名称及び代表者の氏名

ダイオキシン類による汚染の状況について測定したので、ダイオキシン類対策特別措置法第28条第3項の規定により、次のとおり報告します。

表１ 大気基準適用施設

| (開始時刻～ 終了時刻) | 排 出 ガス量 (ｍ３Ｎ ／日) | 排出ガス 中の酸素 濃度(％) | 測 定 箇 所 | 特定施設の | 分析年月日 | (ｎｇ－ＴＥＱ／ｍ３Ｎ) | 試 料 採取者 | 分析者 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平12.6.1 (11:00～16:00) | 1,500 | １５ | 煙道 | 廃棄物焼却炉 正常 | 平12.6.25 | ８．５ | （株） 佐藤検査 | （株） 佐藤検査 | 別紙 整理番号１ |
| 平12.6.1 (11:00～16:00) | 5,000 | ２０ | 煙道 | アルミ溶解炉 正常 | 平12.6.25 | ３．５ | （株） 佐藤検査 | （株） 佐藤検査 | 別紙 整理番号２ |

表２ 水質基準適用事業場

|  |  |  |  | 分析年月日 | (ｐｇ－ＴＥＱ／ｌ) | 採水者 | 分析者 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名 称 | (ｍ３／日) |  |  |  |  |  |  |
| 平12.6.1 10:00 | 総合排水口 | ４０ | 廃棄物焼却炉用集じん施設 正常 | 平12.6.25 | １．２ | （株） 佐藤検査 | （株） 佐藤検査 | 別紙 整理番号３ |

表３ ばいじん等

|  | 試 料 種 別 | 採 取 箇 所 |  | 分析年月日 | (nｇ－ＴＥＱ／ｇ) | 試 料 採 取 者 | 分析者 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平12.6.1 11:00 | ばいじん | バグフィルター 集じん置場 | 廃棄物焼却炉No１ 一般塵芥 300kg/h焼却 | 平12.6.25 | ２．２ | （株） 佐藤検査 | （株） 佐藤検査 | 別紙 整理番号４ |
| 平12.6.1 11:00 | 焼却灰 | 焼却灰置場 | 廃棄物焼却炉No1 一般塵芥 300kg/h焼却 | 平12.6.25 | １．８ | （株） 佐藤検査 | （株） 佐藤検査 | 別紙 整理番号５ |

備考  １  報告書及び別紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

２  測定結果については、第３条に基づき、別紙を用いて毒性等量を算出し、その結果を記載するとともに、別紙を添付するものとする。

３  ２以上の測定結果がある場合は、添付する別紙のそれぞれとの対応関係がわかるように備考欄に記載すること。

４  大気基準適用施設にあっては表１、水質基準適用事業場にあっては表２、ばいじん等にあっては表３に記載すること。

なお、同一届出者が大気基準適用施設及び水質基準対象施設をともに設置している場合には、併せて１葉の様式に記載すること。

５  排出ガス量については、温度が零度であって圧力が１気圧の状態（以下「標準状態」という。）における量に、測定結果については、標準状態における排出ガス１立方メートル中の量に、それぞれ換算したものとする。

６  ２以上の水質基準対象施設を設置し、異なる排水系統を有する水質基準適用事業場にあっては、それぞれの排水系統の排水口ごとに測定を行い、結果を記載すること。

７  表３のばいじん等の測定結果の試料種別は、ばいじん、焼却灰、混合灰又はこれらの処理物（処理方法）の別を記載すること。

８  表３のばいじん等の測定結果の使用状況については、ばいじん等の排出時における焼却対象物の種類、焼却量等を記載すること。

９  氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し、押印することに代えて、本人（法人にあってはその代表者）が署名することができる。

10  測定日（試料採取日）から起算して60日以内に市町村環境保全担当課に報告すること。