既存防火対象物の工事中の消防計画作成（変更）届出書

| 年 月 日 熱海市消防長 殿 防火管理者 住 所 氏 名 別添のとおり工事中の消防計画を作成したので届け出します。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火対象物 | 所在地 名 称 | 電話 |  |
| 所有者 | 住 所 氏 名 | 電話 |  |
| 工事施工者 | 住 所 氏 名 | 電話 |  |
| 工事施工者の 統括防火責任者 | 住 所 氏 名 |  |  |
| 工事の種別 | ・増築 ・改築 ・移転 ・修繕 ・模様替 ・その他 |  |  |
| 工事期間 |  |  |  |
| ※ 受 付 欄 |  |  | ※ 経 過 欄 |

備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする。

２　工事施工者が法人の場合は、名称及び代表者氏名を記入すること。

３　工事に関する計画図面（案内図、平面図、工事計画書）等の資料を添付すること。

４　※印の欄は記入しないこと。

消防計画

第１　総則

(1) 目的

この計画は、                          　　　　　　     消防計画による他

工事中における防火管理について、火災その他の災害の予防及び人命の安全の確保を図ることを目的とする。

(2) 適用の範囲

この計画は、工事関係者及び                       に勤務する者に適用する。

第２　予防管理対策

(1) 当該建物の防火管理者のもとに、工事施工責任者                         を工事部分の工事防火担当責任者として置くもとする。

(2) 工事防火担当責任者の責務

ア　管理権限者及び防火管理者に対し、防火管理上必要な連絡に関すること。

イ　各分担及び工事関係者ごとの火元責任者に関すること。

ウ　切断、溶接機器、火気使用設備等の使用及び管理に関すること。

エ　工事中に使用する引火性、爆発性物品等の管理に関すること。

オ　喫煙、その他火気の管理に関すること。

カ　火災等発生時の自衛消防隊に関すること。

キ　消防機関への通報連絡に関すること。

(3) 予防管理組織

予防管理組織を別に定める。

(4) 工事関係者の遵守事項

ア　溶接作業その他火気を使用する工事を行う場合は、工事防火担当責任者を通じ防火管理者へ提出し、必要な指示を受けること。

イ　火気使用作業を行う場合は、消火器を配置する。

ウ　指定された場所以外では、喫煙をしないこと。

オ　危険物品等の使用にあたっては、事前に工事防火担当責任者を通じて防火管理者の承認を得ること。

第３ 自衛消防組織

(1) 自衛消防活動対策

工事部分における自衛消防組織を別表１に基づき定める。

（2）工事部分の地区隊長の権限及び任務

ア　工事地区隊員の消火、避難訓練指示。

イ　火災等災害発生時における消火活動の指示。

ウ　消防機関への通報指示。

エ　避難誘導の適正な指示。

第４　自主点検及び防火訓練等

(1) 消防用設備等の自主点検

工事地区防火担当責任者及び班長は、消防用設備等の機能の適正な維持管理並びに火気使用設備器具、危険物品等について点検を実施するものとする。

(2) 工事区画内の整理整頓

工事区画内は、火気使用設備及び引火性物品等の保管等は特に注意し、常に整理整頓に努めること。

(3) 防災教育訓練

工事地区防火担当責任者は、火災予防上の任務及びその他の必要な事項について教養を各作業員に対して行うとともに、消火通報訓練を防火管理者と連携して定期的に実施するものとする。

第５　附則

この計画は、　　　　年　　月　　日から　　　　年　　月　　日までの工事完

了までとする。

【出火危険防止（火災発生の恐れのあるものに限る。）】

|  | 種 類 | 使用目的等 | 集積又は設置の方法 | 管理の方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 火 気 使 用 |  |  |  |  |
| 引火物品等 |  |  |  |  |
| 火花を生じる器具 |  |  |  |  |
| 【喫煙管理】 |  |  |  |  |
| 喫 煙 場 所 |  | 管 理 の 方 法 |  | 備 考 |

| １ |  | 工事の概要及び施工計画 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）工事の概要 |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）各種作業の現場責任者及び連絡先 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 会 社 名 |  | 電 話 | 防火責任者 | 作 業 内 容 | 期 間 |  |

【消防用設備等の機能停止に伴う代替措置】

|  | 種 類 | 箇 所 | 工 事 期 間 | 代替措置の概要 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防用設備等 |  |  |  |  |

※　避難経路の確保方法は、図面等に図示すること。

【工事部分との区画の方法】

| 区画の方法及び構造 |  |
| --- | --- |

※　区画部分を図面等に図示すること。