該当する文字を

まるで囲む

様式第４号（第７条関係）

受付時記入

炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・放電加工機

給湯湯沸設備・サウナ設備・乾燥設備・熱風炉　設置届出書

火花を発生する設備・ヒートポンプ冷暖房機

| 設置しようとする者の住所、電話番号、役職名、氏名、を記入、 令和○○年○○月○○日 熱海市消防長 あて 設置者 住 所静岡県熱海市○○町○○番○○号 ＴＥＬ0557-12-3456 氏 名株式会社○○代表取締役社長 消防太郎 印 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防 火 対象物 | 所 在 地 |  | 静岡県熱海市○○町○○番○○号ＴＥＬ（０５５７）-１２-３４５６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 名 称 |  | ○○ホテル |  |  |  |  | 主要用途 |  | ホテル |  |  |
| 設 置 場 所 | 用 途 |  | ボイラー室 屋外等 |  |  | 床面積 |  | ２０．００㎡ |  | 消防用 設備等 |  | 消火器 （１本） |
|  | 構 造 |  | ＳＲＣ造 |  |  | 階 層 |  | ２階 屋外等 |  |  |  |  |
| 届 出 設 備 | 設 備 の 種 類 |  |  | 暖房用ボイラー等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 着工（予定）年月日 |  |  | 平成○○年○○月○○日 |  |  | 竣工（予定）年月日 |  |  |  | 平成○○年○○月○○日 |  |
|  | 設 備 の 概 要 |  | ○○ボイラー ○○製 型式○○番 ※別紙参照 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 使用する 燃料・熱 源加工液 |  | 種 類 |  |  |  |  |  | 使 用 量 |  |  |  |
|  |  |  | 第４類第３石油類 Ａ重油 |  |  |  |  |  | ８００L（１日の最大使用量） |  |  |  |
|  | 安全装置 |  | 安全弁、安全ダンパー、バーナーリレー安全スイッチ等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取扱責任者の職氏名 |  |  | ○○株式会社 ○○事業所 ○○課 課長 消防 二郎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事施工者 |  | 住 所 | 東京都○○区○○番○○号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氏 名 | ○○株式会社 消防 三郎 ＴＥＬ０３－１２３４－５６７８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※ 受 付 欄 |  |  |  |  | ※ 経 過 欄 |  |  |  |  |  |  |  |

備考１　法人にあっては、その名称、代表者氏名、主たる事務所の所在地を記入すること。

２　階層欄には、屋外に設置する設備にあっては、「屋外」と記入すること。

３　設備の種類欄には、鉄鋼溶解炉、暖房用熱風炉、業務用厨房設備等と記入すること。

４　設備の概要欄に書き込めない事項は、別紙に記載して添付すること。

５　火花を生ずる設備及び放電加工機以外の設備にあっては、使用量欄には１時間当たりの

入力を記入すること。

６　当該設備の設計図書を添付すること。

７　※印欄は、記入しないこと。