## 委託設計書<鑑>（金抜）
| 令和 |  | 7 |  | 年度
委託設計書
調 査 |  |  |  | 改 算 |  | 設 計
幹線名
路線名等
|  | 施工位置 | [6 empty] | 熱海市和田浜南町1694-29 熱海市浄水管理センター外7施設
|  | 委託名 | [6 empty] | 熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
委託費
[10 empty] | 金 | 円也
【委託概要】公共下水道施設運転管理業務 １式 【委託期間】令和8年4月1日～令和10年3月31日 【委託箇所】 熱海市浄水管理センター 伊豆山浜中継ポンプ場 南熱海中継ポンプ場 南熱海幹線中継施設 南熱海幹線管路トンネル 寺山マンホールポンプ 梅園マンホールポンプ(令和9年度供用開始) 熱海市泉地区（採水5箇所）
委託概要

## 業務委託料内訳書（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
業務委託料内訳書
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
令和8年度業務
| 1 | 式
直接業務費
| 1 | 式
熱海市浄水管理センター
| 1 | 式
人件費
変動費
| 1 | 式 |  |  | 明 1 号
薬品費
変動費
| 1 | 式 |  |  | 明 2 号
燃料費
固定費
| 1 | 式 |  |  | 明 3 号
その他固定費
固定費
| 1 | 式 |  |  | 明 4 号
消耗品費
固定費
| 1 | 式 |  |  | 明 5 号
修繕費
固定費
| 1 | 式 |  |  | 明 6 号
通信費
固定費
| 1 | 式 |  |  | 明 7 号
動力費
変動費 2,831,000kWh/年
| 1 | 式 |  |  | 明 8 号
光熱水費
固定費
| 1 | 式 |  |  | 明 9 号
熱海市
1
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
業務委託料内訳書
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
伊豆山浜中継ポンプ場
| 1 | 式
薬品費
固定費
| 1 | 式 |  |  | 明 10 号
燃料費
固定費
| 1 | 式 |  |  | 明 11 号
その他委託費
固定費
| 1 | 式 |  |  | 明 12 号
車両運搬費
固定費 他ポンプ場分含む
| 1 | 式 |  |  | 明 13 号
動力費
固定費 144,000kWh/年
| 1 | 式 |  |  | 明 14 号
光熱水費
固定費
| 1 | 式 |  |  | 明 15 号
南熱海中継ポンプ場
| 1 | 式
その他委託費
固定費
| 1 | 式 |  |  | 明 16 号
動力費
固定費 175,000ｋWh/年
| 1 | 式 |  |  | 明 17 号
光熱水費
固定費
| 1 | 式 |  |  | 明 18 号
南熱海幹線中継施設
| 1 | 式
熱海市
2
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
業務委託料内訳書
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
その他委託費
固定費
| 1 | 式 |  |  | 明 19 号
動力費
固定費 4,200kWh/年
| 1 | 式 |  |  | 明 20 号
光熱水費
固定費
| 1 | 式 |  |  | 明 21 号
寺山マンホールポンプ
| 1 | 式
その他委託費
固定費
| 1 | 式 |  |  | 明 22 号
動力費
固定費 500kWh/年
| 1 | 式 |  |  | 明 23 号
梅園マンホールポンプ
令和9年度供用開始予定
| 1 | 式
動力費
固定費 15kWh/年(固着防止運転分)
| 1 | 式 |  |  | 明 24 号
業務価格
| 1 | 式
消費税等相当額
| 1 | 式
合計
熱海市
3

## 業務委託料内訳書（金抜） (2)
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
業務委託料内訳書
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
令和9年度業務
| 1 | 式
直接業務費
| 1 | 式
熱海市浄水管理センター
| 1 | 式
人件費
変動費
| 1 | 式 |  |  | 明 1 号
薬品費
変動費
| 1 | 式 |  |  | 明 2 号
燃料費
固定費
| 1 | 式 |  |  | 明 3 号
その他委託費
固定費
| 1 | 式 |  |  | 明 25 号
消耗品費
固定費
| 1 | 式 |  |  | 明 5 号
修繕費
固定費
| 1 | 式 |  |  | 明 6 号
通信費
固定費
| 1 | 式 |  |  | 明 7 号
動力費
変動費 2,831,000kWh/年
| 1 | 式 |  |  | 明 8 号
光熱水費
固定費
| 1 | 式 |  |  | 明 9 号
熱海市
4
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
業務委託料内訳書
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
伊豆山浜中継ポンプ場
| 1 | 式
薬品費
固定費
| 1 | 式 |  |  | 明 10 号
その他委託費
固定費
| 1 | 式 |  |  | 明 26 号
車両運搬費
固定費 他ポンプ場分含む
| 1 | 式 |  |  | 明 13 号
動力費
固定費 144,000kWh/年
| 1 | 式 |  |  | 明 14 号
光熱水費
固定費
| 1 | 式 |  |  | 明 15 号
南熱海中継ポンプ場
| 1 | 式
その他委託費
固定費
| 1 | 式 |  |  | 明 27 号
動力費
固定費 175,000ｋWh/年
| 1 | 式 |  |  | 明 17 号
光熱水費
固定費
| 1 | 式 |  |  | 明 18 号
南熱海幹線中継施設
| 1 | 式
その他委託費
固定費
| 1 | 式 |  |  | 明 19 号
熱海市
5
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
業務委託料内訳書
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
動力費
固定費 4,200kWh/年
| 1 | 式 |  |  | 明 20 号
光熱水費
固定費
| 1 | 式 |  |  | 明 21 号
寺山マンホールポンプ
| 1 | 式
その他委託費
固定費
| 1 | 式 |  |  | 明 22 号
動力費
固定費 500kWh/年
| 1 | 式 |  |  | 明 23 号
梅園マンホールポンプ
令和9年度供用開始予定
| 1 | 式
動力費
固定費 2800kWh/年
| 1 | 式 |  |  | 明 28 号
業務価格
| 1 | 式
消費税等相当額
| 1 | 式
合計
熱海市
6

## 第 1 号 明細書（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 1 号 明細書 】
人件費 変動費 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
業務原価
| 1 | 式
直接業務費
| 1 | 式
保守点検業務費
| 1 | 式 |  |  | 単 1 号
運転操作監視業務
| 1 | 式 |  |  | 単 2 号
水質試験業務費
| 1 | 式 |  |  | 単 3 号
事務業務費
| 1 | 式 |  |  | 単 4 号
その他業務費
| 1 | 式 |  |  | 単 5 号
直接経費
| 1 | 式
直接経費
％
技術経費
| 1 | 式
技術経費
％
間接業務費
| 1 | 式
熱海市
7
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 1 号 明細書 】 | （続 き）
人件費 変動費 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
率計上
％
諸経費
| 1 | 式
諸経費
％
端数調整
| 1 | 式
計
熱海市
8

## 第 2 号 明細書（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 2 号 明細書 】
薬品費 変動費 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
次亜塩素酸ソーダ
変動費
| 96,300 | kg
高分子凝集剤
変動費
| 7,500 | kg
汚泥消臭剤
変動費 塩素系薬品(現行使用品)
| 2,100 | kg
汚泥消臭剤
変動費 窒素系薬品
| 7,825 | kg
計
熱海市
9

## 第 3 号 明細書（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 3 号 明細書 】
燃料費 固定費 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
重油(Ａ)
1種 2号 硫黄分0.5%以下
| 2,000 | ｌ
計
熱海市
10

## 第 4 号 明細書（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 4 号 明細書 】
その他固定費 固定費 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
放流水化学的分析業務
| 1 | 式
清掃業務
| 1 | 式
電気工作物保安管理点検業務
| 1 | 式
空調設備定期点検業務
| 1 | 式
消防設備定期点検業務
| 1 | 式
樹木等管理業務
| 1 | 式 |  |  | 単 6 号
汚水ポンプ保守点検業務
| 1 | 式
電話設備定期点検業務
| 1 | 式
電気設備精密点検業務
| 1 | 式
ホイストクレーン定期点検業務
| 1 | 式
計装監視設備点検業務
| 1 | 式
活性炭交換業務(水処理)
| 1 | 式
熱海市
11
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 4 号 明細書 】 | （続 き）
その他固定費 固定費 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
圧力容器日常点検業務
| 1 | 式
仮設機材試運転業務
| 1 | 式
空調設備日常点検業務
| 1 | 式
スクリーンかす処理業務
| 1 | 式
計
熱海市
12

## 第 5 号 明細書（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 5 号 明細書 】
消耗品費 固定費 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
消耗品費
固定費
| 1 | 式
計
熱海市
13

## 第 6 号 明細書（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 6 号 明細書 】
修繕費 固定費 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
修繕費
| 1 | 式
計
熱海市
14

## 第 7 号 明細書（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 7 号 明細書 】
通信費 固定費 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
通信費
電話2回線分
| 1 | 式
計
熱海市
15

## 第 8 号 明細書（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 8 号 明細書 】
動力費 変動費 2,831,000kWh/年 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
基本料金
高圧季節別時間帯別電力A
| 12 | ヶ月
電力量料金
ピーク時間
| 84,930 | kWh
電力量料金
夏季昼間
| 283,100 | kWh
電力量料金
その他季昼間
| 1,019,160 | kWh
電力量料金
夜間時間
| 1,443,810 | kWh
再生可能エネルギー発電促進賦課金
| 2,831,000 | kWh
燃料費調整単価
| 2,831,000 | kWh
計
熱海市
16

## 第 9 号 明細書（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 9 号 明細書 】
光熱水費 固定費 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
連絡管廊電気料金
| 1 | 式 |  |  | 単 7 号
上水道料金
33,000m3/年
| 1 | 式 |  |  | 単 8 号
ガス料金
固定費
| 6,850 | m3 |  |  | 単 9 号
計
熱海市
17

## 第 10 号 明細書（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 10 号 明細書 】
薬品費 固定費 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
硫化水素発生抑制剤
| 14,600 | kg
計
熱海市
18

## 第 11 号 明細書（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 11 号 明細書 】
燃料費 固定費 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
軽油
ローリー
| 50 | ｌ
計
熱海市
19

## 第 12 号 明細書（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 12 号 明細書 】
その他委託費 固定費 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
電気工作物保安管理業務
| 1 | 式
消防設備定期点検業務
| 1 | 式
汚水ポンプ保守点検業務
| 1 | 式
活性炭交換業務
| 1 | 式
樹木等管理業務
| 1 | 式 |  |  | 単 10 号
計
熱海市
20

## 第 13 号 明細書（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 13 号 明細書 】
車両運搬費 固定費 他ポンプ場分含む | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
車両運搬費
固定費
| 1 | 式
計
熱海市
21

## 第 14 号 明細書（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 14 号 明細書 】
動力費 固定費 144,000kWh/年 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
基本料金
高圧電力A 36kW
| 12 | ヶ月
電力量料金
夏季
| 37,440 | kWh
電力量料金
その他季
| 106,560 | ｋWh
再生可能エネルギー発電促進賦課金
| 144,000 | kWh
燃料費調整単価
| 144,000 | kWh
計
熱海市
22

## 第 15 号 明細書（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 15 号 明細書 】
光熱水費 固定費 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
上水道料金
固定費 100m3/年
| 1 | 式 |  |  | 単 11 号
計
熱海市
23

## 第 16 号 明細書（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 16 号 明細書 】
その他委託費 固定費 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
電気工作物保安管理業務
| 1 | 式
消防設備定期点検業務
| 1 | 式
汚水ポンプ保守点検業務
| 1 | 式
電気設備精密点検業務
| 1 | 式
活性炭交換業務
| 1 | 式
樹木等管理業務
| 1 | 式 |  |  | 単 12 号
計
熱海市
24

## 第 17 号 明細書（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 17 号 明細書 】
動力費 固定費 175,000ｋWh/年 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
基本料金
高圧電力A 45kW
| 12 | ヶ月
電力量料金
夏季
| 52,500 | kWh
電力量料金
その他季
| 122,500 | ｋWh
再生可能エネルギー発電促進賦課金
| 175,000 | kWh
燃料費調整単価
| 175,000 | kWh
計
熱海市
25

## 第 18 号 明細書（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 18 号 明細書 】
光熱水費 固定費 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
上水道料金
固定費 340m3/年
| 1 | 式 |  |  | 単 13 号
計
熱海市
26

## 第 19 号 明細書（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 19 号 明細書 】
その他委託費 固定費 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
活性炭交換業務
| 1 | 式
樹木等管理業務
| 1 | 式 |  |  | 単 14 号
計
熱海市
27

## 第 20 号 明細書（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 20 号 明細書 】
動力費 固定費 4,200kWh/年 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
基本料金
低圧電力
| 12 | ヶ月
電力量料金
夏季
| 1,050 | kWh
電力量料金
その他季
| 3,150 | kWh
再生可能エネルギー発電促進賦課金
| 4,200 | kWh
燃料費調整単価
| 4,200 | kWh
計
熱海市
28

## 第 21 号 明細書（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 21 号 明細書 】
光熱水費 固定費 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
従量電灯
固定費 2,800kWh/年
| 1 | 式 |  |  | 単 15 号
計
熱海市
29

## 第 22 号 明細書（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 22 号 明細書 】
その他委託費 固定費 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
ポンプ保守点検業務
| 1 | 式
計
熱海市
30

## 第 23 号 明細書（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 23 号 明細書 】
動力費 固定費 500kWh/年 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
基本料金
低圧電力 力率90%
| 12 | ヶ月
電力量料金
夏季
| 125 | kWh
電力量料金
その他季
| 375 | kWh
再生可能エネルギー発電促進賦課金
| 500 | kWh
燃料費調整単価
| 500 | kWh
計
熱海市
31

## 第 24 号 明細書（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 24 号 明細書 】
動力費 固定費 15kWh/年(固着防止運転分) | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
基本料金
低圧電力
| 12 | ヶ月
電力量料金
夏季
| 3.75 | kWh
電力量料金
その他季
| 11.25 | kWh
再生可能エネルギー発電促進賦課金
| 15 | kWh
燃料費調整単価
| 15 | kWh
計
熱海市
32

## 第 25 号 明細書（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 25 号 明細書 】
その他委託費 固定費 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
放流水化学的分析業務
| 1 | 式
清掃業務
| 1 | 式
電気工作物保安管理点検業務
| 1 | 式
空調設備定期点検業務
| 1 | 式
消防設備定期点検業務
| 1 | 式
樹木等管理業務
| 1 | 式 |  |  | 単 6 号
汚水ポンプ保守点検業務
| 1 | 式
電話設備定期点検業務
| 1 | 式
電気設備精密点検業務
| 1 | 式
ホイストクレーン定期点検業務
| 1 | 式
計装監視設備点検業務
| 1 | 式
活性炭交換業務(水処理)
| 1 | 式
熱海市
33
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 25 号 明細書 】 | （続 き）
その他委託費 固定費 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
活性炭交換業務(汚泥処理)
| 1 | 式
圧力容器日常点検業務
| 1 | 式
仮設機材試運転業務
| 1 | 式
空調設備日常点検業務
| 1 | 式
スクリーンかす処理業務
| 1 | 式
計
熱海市
34

## 第 26 号 明細書（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 26 号 明細書 】
その他委託費 固定費 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
電気工作物保安管理業務
| 1 | 式
消防設備定期点検業務
| 1 | 式
汚水ポンプ保守点検業務
| 1 | 式
樹木等管理業務
| 1 | 式 |  |  | 単 10 号
計
熱海市
35

## 第 27 号 明細書（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 27 号 明細書 】
その他委託費 固定費 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
電気工作物保安管理業務
| 1 | 式
消防設備定期点検業務
| 1 | 式
汚水ポンプ保守点検業務
| 1 | 式
樹木等管理業務
| 1 | 式 |  |  | 単 12 号
計
熱海市
36

## 第 28 号 明細書（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 28 号 明細書 】
動力費 固定費 2800kWh/年 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
基本料金
低圧電力
| 12 | ヶ月
電力量料金
夏季
| 700 | kWh
電力量料金
その他季
| 2,100 | kWh
再生可能エネルギー発電促進賦課金
| 2,800 | kWh
燃料費調整単価
| 2,800 | kWh
計
熱海市
37

## 第 1 号 単価表（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 1 号 単価表 】
保守点検業務費 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
業務総括責任者
人
副総括
人
主任
人
技術員
人
技能員
人
計
単位当たり
熱海市
38

## 第 2 号 単価表（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 2 号 単価表 】
運転操作監視業務 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
業務総括責任者
中央監視室勤務
人
副総括
中央監視室勤務
人
主任
中央監視室勤務
人
技術員
中央監視室勤務
人
技能員
中央監視室勤務
人
主任
汚泥処理棟勤務
人
技術員
汚泥処理棟勤務
人
技能員
汚泥処理棟勤務
人
その他
汚泥処理棟勤務
人
計
単位当たり
熱海市
39

## 第 3 号 単価表（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 3 号 単価表 】
水質試験業務費 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
業務総括責任者
人
副総括
人
主任
人
技術員
人
技能員
人
その他
人
計
単位当たり
熱海市
40

## 第 4 号 単価表（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 4 号 単価表 】
事務業務費 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
業務総括責任者
人
副総括
人
主任
人
技術員
人
技能員
人
その他
人
計
単位当たり
熱海市
41

## 第 5 号 単価表（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 5 号 単価表 】
その他業務費 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
業務総括責任者
人
副総括
人
主任
人
技術員
人
技能員
人
その他
人
計
単位当たり
熱海市
42

## 第 6 号 単価表（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 6 号 単価表 】
樹木等管理業務 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
高木せん定 夏期 周90～120cm未満
施工規模10～50本未満
| 18 | 本 |  |  | 施 1 号
高木せん定 夏期 周60～90cm未満
施工規模10～50本未満
| 12 | 本 |  |  | 施 2 号
高木せん定 夏期 周30cm未満
施工規模50本以上
| 67 | 本 |  |  | 施 3 号
中低木せん定 球形 高100～200cm未満
施工規模10本未満
| 5 | 本 |  |  | 施 4 号
寄植せん定
低木 施工規模100～1000m2未満
| 1,100 | m2 |  |  | 施 5 号
芝刈
| 18,207 | m2
芝生人力除草
| 5,862 | m2
草刈
造園工
| 15 | 人
運搬処分費
2t
| 15 | 台
樹木薬剤散布
| 1,199 | l
芝生除草剤散布
| 6,069 | m2
樹木施肥
| 269 | 本
熱海市
43
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 6 号 単価表 】 | （続 き）
樹木等管理業務 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
低木類施肥
| 445 | m2
芝生施肥
| 6,069 | m2
率計上
％
端数調整
| 1 | 式
計
熱海市
44

## 第 7 号 単価表（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 7 号 単価表 】
連絡管廊電気料金 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
基本料金
従量電灯B 30A
| 12 | ヶ月
従量料金
～120kWh
| 120 | kWh
従量料金
120～300kWh
| 50 | kWh
再生可能エネルギー発電促進賦課金
| 170 | kWh
燃料費調整単価
| 170 | kWh
計
単位当たり
熱海市
45

## 第 8 号 単価表（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 8 号 単価表 】
上水道料金 33,000m3/年 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
基本料金
口径50mm(～100m3)
| 12 | ヶ月
超過料金
101m3～
| 31,800 | m3
計
単位当たり
熱海市
46

## 第 9 号 単価表（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 9 号 単価表 】
ガス料金 固定費 | [6 empty] | 1 m3 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
ガス料金
固定費
| 1 | m3
カーボンニュートラル料金
| 1 | m3
計
単位当たり
熱海市
47

## 第 10 号 単価表（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 10 号 単価表 】
樹木等管理業務 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
寄植せん定
中木 施工規模100～1000m2未満
| 128 | m2 |  |  | 施 6 号
寄植せん定
低木 施工規模100～1000m2未満
| 446 | m2 |  |  | 施 5 号
人力除草
| 555 | m2 |  |  | 施 7 号
草刈(傾斜地内)
| 3 | 回
運搬処分費
2t
| 5 | 台
樹木薬剤散布
| 92.5 | l
低木類施肥
| 223 | m2
率計上
諸経費
％
端数調整
| 1 | 式
計
熱海市
48

## 第 11 号 単価表（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 11 号 単価表 】
上水道料金 固定費 100m3/年 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
基本料金
口径20mm(～20m3)
| 12 | ヶ月
計
単位当たり
熱海市
49

## 第 12 号 単価表（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 12 号 単価表 】
樹木等管理業務 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
高木せん定 夏期 周30cm未満
施工規模10～50本未満
| 20 | 本 |  |  | 施 8 号
寄植せん定
低木 施工規模100～1000m2未満
| 602 | m2 |  |  | 施 5 号
芝刈
| 1,980 | m2
芝生人力除草
芝生地、植栽地内
| 864 | m2
機械除草Ⅱ(ハンドガイド式及び肩掛式)
| 747 | m2 |  |  | 施 9 号
運搬処分費
2t
| 5 | 台
樹木薬剤散布
| 167.1 | l
芝生除草剤散布
| 660 | m2
樹木施肥
| 20 | 本
低木類施肥
| 301 | m2
芝生施肥
| 660 | m2
率計上
諸経費
％
熱海市
50
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 12 号 単価表 】 | （続 き）
樹木等管理業務 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
端数調整
| 1 | 式
計
熱海市
51

## 第 13 号 単価表（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 13 号 単価表 】
上水道料金 固定費 340m3/年 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
基本料金
口径25mm(～30m3)
| 12 | ヶ月
計
単位当たり
熱海市
52

## 第 14 号 単価表（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 14 号 単価表 】
樹木等管理業務 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
寄植せん定
低木 施工規模100m2未満
| 84 | m2 |  |  | 施 10 号
人力除草
植栽地内
| 126 | m2
運搬処分費
2t
| 0.4 | 台
樹木薬剤散布
| 14.7 | l
低木類施肥
| 42 | m2
率計上
諸経費
％
端数調整
| 1 | 式
計
単位当たり
熱海市
53

## 第 15 号 単価表（金抜）
熱海市浄水管理センター等運転管理業務委託
【 第 15 号 単価表 】
従量電灯 固定費 2,800kWh/年 | [6 empty] | 1 式 当り
名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準
基本料金
従量電灯C 10kVA
| 12 | ヶ月
電力量料金
(～120kWh)
| 1,440 | ｋWh
電力量料金
(120～300kWh)
| 1,360 | ｋWh
燃料費調整単価
| 2,800 | kWh
計
単位当たり
熱海市
54